## Sheet1
编号[0] | 设备类型[1] | 测试标题[2] | 寄存器地址[3] | 寄存器端口[4] | 寄存器点位[5] | 寄存器查询范围[6] | 寄存器函数[7] | 寄存器数据类型[8] | 多寄存器高低位[9] | 偏移量[10] | 系数[11] | Slave_id[12] | 写入寄存器数据[13] | 预期结果[14] | 点位提取结果[15] | 集群数据库字段名[16] | Mysql提取[17] | Mongo表名[18] | Mongo提取[19] | mysql/mongo提取结果[20] | 检查结果[21]
id | devicetype | Title | ip | port | address | count | function_code | datatype | dataformat | offset | coefficient | slave | write_value | Expected_result | ModbusResult | Mysql/Mongo | sqlExData | collection | query_params | Mongomysqlresult | checkResult
3 | Rack | rack-系统电压 |  |  | 32 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1000 | 测试失败: int() argument must be a string, a bytes-like object or a real number, not 'NoneType' |  | BV |  |  | 测试失败: int() argument must be a string, a bytes-like object or a real number, not 'NoneType'
4 | Rack | rack-系统电流 |  |  | 33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20000 | 1 | 1 | 20005 | 测试失败: int() argument must be a string, a bytes-like object or a real number, not 'NoneType' |  | Bcc |  |  | 测试失败: int() argument must be a string, a bytes-like object or a real number, not 'NoneType'
5 | Rack | rack-SOC |  |  | 34 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 990 | 测试失败: int() argument must be a string, a bytes-like object or a real number, not 'NoneType' |  | SOC |  |  | 测试失败: int() argument must be a string, a bytes-like object or a real number, not 'NoneType'
6 | Pcs | PCS-累积交流充电电量高低位 |  |  | 33 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | [1,2] | 测试失败: int() argument must be a string, a bytes-like object or a real number, not 'NoneType' |  | InTotal |  |  | 测试失败: int() argument must be a string, a bytes-like object or a real number, not 'NoneType' | Error（类型错误：could not convert string to float: "语法错误: invalid character '：' (U+FF1A) (<unknown>, line 1)"）
7 | Pcs | PCS-累积交流放电电量高低位 |  |  | 31 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | [3,4] | 测试失败: int() argument must be a string, a bytes-like object or a real number, not 'NoneType' |  | OutTotal |  |  | 测试失败: int() argument must be a string, a bytes-like object or a real number, not 'NoneType' | Error（类型错误：could not convert string to float: "语法错误: invalid character '：' (U+FF1A) (<unknown>, line 1)"）
8 | Pcs | PCS-直流电压 |  |  | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 233 | 测试失败: int() argument must be a string, a bytes-like object or a real number, not 'NoneType' |  | VpvList |  |  | 测试失败: int() argument must be a string, a bytes-like object or a real number, not 'NoneType' | Error（类型错误：could not convert string to float: "语法错误: invalid character '：' (U+FF1A) (<unknown>, line 1)"）

## Sheet2
电站id | 设备类型 | 设备id | 表名 | ip | port
| Pcs | TK4620306001-9 | PcsDetail_xxx202307110001-9 | 127.0.0.1 | 601
| PLC | TK4620306001-13 | PLCDetail_TK4620306001-13 | 127.0.0.1
| Pms | TK4620306001-27 | PmsDetail_TK4620306001-27 | 127.0.0.1
| Rack | TK4620306001-1 | RackDetail_xxx202307110001-1 | 127.0.0.1 | 602
| Air | TK4620306001-14 | AirDetail_TK4620306001-14 | 127.0.0.1
| PCS电表 | TK4620306001-19 | AmmeterDetail_TK4620306001-19 | 127.0.0.1
| 辅源电表 | TK4620306001-24 | AmmeterDetail_TK4620306001-24 | 127.0.0.1

## Sheet3
编号[0] | 测试标题[1] | 寄存器地址[2] | 寄存器端口[3] | 寄存器点位[4] | 寄存器查询范围[5] | 寄存器函数[6] | 寄存器数据类型[7] | 多寄存器高低位[8] | 偏移量[9] | 系数[10] | Slave_id[11] | 写入寄存器数据[12] | 预期结果[13] | 点位提取结果[14] | 数据库字段名[15] | Mysql提取[16] | Mongo提取[17] | sql提取结果[18] | 检查结果[19]
id | Title | ip | port | address | count | function_code | datatype | dataformat | offset | coefficient | slave | write_value | Expected_result | ModbusResult | Mysql | sqlExData | MongoExData | Mongoresult | checkResult
3 | 调试单寄存器[函数02] | 127.0.0.1 | 1234 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 |  |  | {SELECT {sys_detail} FROM sys_detail ORDER BY getdatetime DESC LIMIT 1}
4 | 调试单寄存器[函数03] | 127.0.0.1 | 1234 | 11 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 21 | 20
5 | 调试单寄存器[函数04] | 127.0.0.1 | 1234 | 21 | 1 | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 31 | 30
6 | 调试多寄存器[函数03long_abcd] | 127.0.0.1 | 1234 | 30 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 41
7 | 调试多寄存器[函数03long_cdab] | 127.0.0.1 | 1234 | 40 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51
8 | 调试多寄存器[函数03float_abcd] | 127.0.0.1 | 1234 | 50 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 61
9 | 调试多寄存器[函数03float_cdab] | 127.0.0.1 | 1234 | 60 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71
10 | 调试多寄存器[函数04long_abcd] | 127.0.0.1 | 1234 | 70 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 81
11 | 调试多寄存器[函数04long_cdab] | 127.0.0.1 | 1234 | 80 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91
12 | 调试多寄存器[函数04float_abcd] | 127.0.0.1 | 1234 | 90 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 101
13 | 调试多寄存器[函数04float_cdab] | 127.0.0.1 | 1234 | 100 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111

## 使用说明
MongoDB用例需同时填写query_params和collection列
MySQL用例填写sqlExData列
两列同时存在时优先使用MongoDB
结果自动写入Mongomysqlresult列（第20列）